## IRO Trab. Eléctrico C.S.
|  | INSPECCIÓN REGLAS DE ORO, (IRO) - TRABAJO ELÉCTRICO (Condiciones Sub Estándar) | [5 empty] | 1.02.P06.F53 Revisión: 2
INTERNA
LISTA DE VERIFICACIÓN
Gerencia: |  |  |  | Supervisor: |  |  | Inspección N°:
Superintendencia: |  |  |  | Lugar:
Área: |  |  |  | Fecha inspección:
EQUIPO DE INSPECCIÓN
Nombre |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
1
2
3
4
5
6
VALORACIÓN Y CRITERIO:
Valoración |  | Criterio
0 |  | El ítem NO cumple o cumple menos del 50% de las veces (el ítem tiene más de dos desviaciones)
1 |  | El ítem cumple entre el 51% al 70% de las veces (el ítem tiene dos desviaciones)
2 |  | El ítem cumple entre el 71% al 90% de las veces (el ítem tiene máximo una desviación)
3 |  | El ítem cumple a cabalidad más del 91% (el ítem no tiene desviaciones)
N/A |  | El ítem no es aplicable o la actividad no se pudo observar durante la inspección
Nota |  | El ítem en color rojo es obligatorio; si se coloca N/A, se debe justificar en los comentarios el motivo por el cual NO APLICA.
LISTA DE VERIFICACIÓN:
A. TRABAJO ELÉCTRICO (Condiciones Sub Estándar) |  |  |  | % Cumplimiento Global: |  |  |  | 0%
1. | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL |  | Máximo Puntaje: | 30 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
1.1 | ¿Existe un diseño básico de la instalación que incluya Diagramas Unifilares, Cuadros de Carga, Canalizaciones, Cableado, Disposición de Equipos y Puesta a Tierra?
1.2 | ¿El Proyecto es ejecutado por personal calificado en Montaje, Instalación y Puesta en Marcha?
1.3 | ¿El Cableado eléctrico está canalizado adecuadamente?
1.4 | ¿Se cuenta con un Sistema de Puesta a Tierra?
1.5 | ¿Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado, incluyendo tomacorrientes, enchufes, cables enchaquetados y extensiones?
1.6 | ¿Las tareas de mantenimiento son realizadas por personal calificado y autorizado por la empresa?
1.7 | ¿Se lleva a cabo el mantenimiento de las instalaciones basado en programas y normas de seguridad eléctrica, registrando los resultados?
1.8 | ¿Se implementan medidas de seguridad en áreas donde se manipulen sustancias corrosivas, inflamables, explosivas o de alto riesgo, así como en zonas con humedad?
1.9 | ¿Existe una instalación de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos)?
1.10 | ¿Se monitorea el Sistema de Puesta a Tierra y los registros cumplen con los valores esperados?
2. | TABLEROS ELÉCTRICOS (Aplicar I.T. eléctrico y asegurarse que esté bloqueado antes de abrir el tablero) |  | Máximo Puntaje: | 51 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
2.1 | ¿Cuenta con la identificación (TAG) del tablero / Planos eléctricos y otros?
2.2 | ¿Cuenta con Protecciones Eléctricas, como Interruptores termomagnéticos y/o automáticos, para sobrecarga y/o cortocircuito?
2.3 | ¿Cuenta con Interruptores de protección por fuga de corriente a tierra (diferenciales)?
2.4 | ¿Cuenta con Barreras de Protección de Partes Vivas, como Micas y Acrílicos?
2.5 | ¿Cuenta con Identificación de fases, neutro y tierra mediante Código de Colores y Etiquetas?
2.6 | ¿Tiene un correcto ordenamiento de cables, conexionado, disposición y terminado?
2.7 | ¿Cuenta con conexión a tierra dentro del tablero (Tierra de Servicio, de Equipo, Puentes y Uniones)?
2.8 | ¿Existe una conexión al sistema de puesta a tierra fuera del edificio?
2.9 | ¿Los cables de puesta a tierra están debidamente identificados?
2.10 | ¿Cuenta con Barras o Cuadros de Distribución de Carga?
2.11 | ¿La estructura del tablero, envolvente, gabinete, soportería, puertas, seguros, protecciones y revestimientos están en orden?
2.12 | ¿El Tablero cuenta con un grado de protección adecuado al ambiente (Agua, polvo, corrosión, humedad)?
2.13 | ¿Cuenta con luces de advertencia para indicar la presencia de tensión por fases?
2.14 | ¿Hay letreros de advertencia / señalización para indicar Riesgo Eléctrico?
2.15 | ¿Cuenta con letreros de advertencia / señalización de Fronteras y Uso de Equipo de Protección Personal (Arco y Choque Eléctrico)?
2.16 | ¿Se realizan pruebas a los dispositivos de protección, como Interruptores Automáticos y de Falla a Tierra? (*Ver registros mensuales)
2.17 | ¿El uso de canalizaciones tiene un volumen menor al 40% respecto al volumen de la caja eléctrica?
3. | CANALIZACIÓN |  | Máximo Puntaje: | 18 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
3.1 | ¿La canalización está lista y es adecuada para el ambiente (Instalación Industrial, humedad, agua, polvo), cumpliendo con normas como RMC, IMC o PVC?
3.2 | ¿Las cámaras de paso están debidamente identificadas y señalizadas?
3.3 | ¿La canalización subterránea está demarcada, señalizada o está indicada en los planos?
3.4 | ¿La soportería está diseñada de acuerdo con la capacidad de carga mecánica y a las características del ambiente?
3.5 | ¿Existen protecciones y accesorios instalados, como tapas, condulets, cuplas y puentes?
3.6 | ¿Las canalizaciones metálicas están correctamente conectadas a tierra y aseguradas?
4. | EXTENSIONES |  | Máximo Puntaje: | 18 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
4.1 | ¿Los conductores están protegidos con una cubierta o chaqueta que resista la humedad, el desgaste y el aceite?
4.2 | ¿Los enchufes, tomacorrientes macho y/o hembra, o conectores están en buenas condiciones?
4.3 | ¿Las partes vivas o del lado energizado del circuito cuentan con conectores hembra?
4.4 | ¿Las conexiones y/o derivaciones no tienen empalmes ni entorchados y utilizan medios de unión listados, como capuchones, terminales o kits de reparación?
4.5 | ¿Los conductores están tendidos en altura y se aprovechan las características del sector?
4.6 | ¿Los conductores están protegidos de contacto con derrames líquidos o superficies mojadas?
5. | LÁMPARAS, ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS |  | Máximo Puntaje: | 15 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
5.1 | ¿Conectan mediante un enchufe macho volante al tablero o a una extensión?
5.2 | ¿Tienen alimentación a través de un cordón en buenas condiciones?
5.3 | ¿Las lámparas están protegidas con rejilla contra impactos?
5.4 | ¿Las lámparas fijas están ubicadas a una altura mínima de 2,5 metros?
5.5 | ¿Se revisan periódicamente los artefactos y equipos al menos una vez al año?
6. | EQUIPO ELÉCTRICO PORTÁTIL |  | Máximo Puntaje: | 18 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
6.1 | ¿Se utiliza cable flexible enchaquetado?
6.2 | ¿Las conexiones incluyen tomas de corriente y tableros con protección individual?
6.3 | ¿Se cuenta con número de registro y placa de características?
6.4 | ¿Se realiza inspección periódica profunda?
6.5 | ¿Las máquinas cuentan con interruptores de protección individuales, botones de inicio y seguros?
6.6 | ¿Las máquinas tienen cubierta o carcasa protectora?
7. | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  | Máximo Puntaje: | 24 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
7.1 | ¿Los enchufes, tomacorrientes y conexiones están en buen estado?
7.2 | ¿Los interruptores automáticos, seccionadores y disyuntores se encuentran en buen estado?
7.3 | ¿Existe un interruptor de Falla a Tierra (diferencial)?
7.4 | ¿Los cables y el aislamiento del equipo son adecuados para su aplicación?
7.5 | ¿Se dispone de sistema de puesta a tierra, incluyendo puentes, uniones, cables y electrodos?
7.6 | ¿Los equipos cuentan con rotulación correspondiente?
7.7 | ¿La placa de características técnicas es legible y está presente?
7.8 | ¿Las carcasas y mangos de los equipos están en buen estado?
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN
1. Aspectos positivos encontrados:
2. Ítems Críticos encontrados:
Aclaraciones
1.- La inspección tiene una duración máxima de 2 horas e incluye la elaboración del Plan de Acción en el formulario 1.02.P06.F41 Planilla de Seguimientos. 2.- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata. 3.- En caso de identificar un riesgo INACEPTABLE durante la actividad inspeccionada, se debe detener el trabajo de inmediato hasta minimizar el riesgo o corregir la observación. 4.- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN". 5.- El Supervisor de área responsable de la inspección, enviará en formato digital formulario de inspección IRO y el plan de Acción en la Planilla de Seguimiento 1.02.P06.F41 (Llenados correctamente) al Superintendente de su área y al área de Seguridad Industrial (correo Seguridad.Industrial@minerasancristobal.com) para su seguimiento.