## IRO Trab. Eléctricos A.S.
|  | INSPECCIÓN REGLAS DE ORO, (IRO) - TRABAJO ELÉCTRICO (Actos Sub Estándar) | [5 empty] | 1.02.P06.F52 Revisión: 2
INTERNA
LISTA DE VERIFICACIÓN
Gerencia: |  |  |  | Supervisor: |  |  | Inspección N°:
Superintendencia: |  |  |  | Lugar:
Área: |  |  |  | Fecha inspección:
EQUIPO DE INSPECCIÓN
Nombre |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
1
2
3
4
5
6
VALORACIÓN Y CRITERIO:
Valoración |  | Criterio
0 |  | El ítem NO cumple o cumple menos del 50% de las veces (el ítem tiene más de dos desviaciones)
1 |  | El ítem cumple entre el 51% al 70% de las veces (el ítem tiene dos desviaciones)
2 |  | El ítem cumple entre el 71% al 90% de las veces (el ítem tiene máximo una desviación)
3 |  | El ítem cumple a cabalidad más del 91% (el ítem no tiene desviaciones)
N/A |  | El ítem no es aplicable o la actividad no se pudo observar durante la inspección
Nota |  | El ítem en color rojo es obligatorio; si se coloca N/A, se debe justificar en los comentarios el motivo por el cual NO APLICA.
LISTA DE VERIFICACIÓN:
A. TRABAJO ELÉCTRICO (Actos Sub Estándar) |  |  |  | % Cumplimiento Global: |  |  |  | 0%
1. | ASPECTOS GENERALES |  | Máximo Puntaje: | 18 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
1.1 | ¿Se lleva a cabo la reunión de evaluación y compromiso con la seguridad antes de iniciar el trabajo?
1.2 | ¿Tiene vigentes y aprobados los documentos ART, VPT, PT y PTEE (si corresponde)?
1.3 | ¿Ha sido realizada la evaluación de riesgos, incluyendo Arco y Choque Eléctrico?
1.4 | ¿Las instalaciones y equipos cuentan con carteles, señales y etiquetas de riesgo eléctrico?
1.5 | ¿El personal señaliza el área de trabajo con carteles o letreros de seguridad para restringir el acceso de personal no autorizado?
1.6 | ¿El personal utiliza los Elementos de Seguridad Eléctrica (ESE) desde el inicio hasta el final de la condición de trabajo eléctricamente segura?
2. | IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO ESPECÍFICO |  | Máximo Puntaje: | 6 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
2.1 | ¿Dispone de planos eléctricos actualizados y a disposición?
2.2 | ¿Tiene Diagramas de Campo (Red Line) disponibles?
3. | DESCONEXIÓN |  | Máximo Puntaje: | 9 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
3.1 | ¿El personal realiza la desconexión de todas las fuentes de energía utilizando los dispositivos de maniobra como interruptores, seccionadores, etc., en los Centros de Control de Motores (MCC) y otros equipos de seccionamiento?
3.2 | ¿El personal verifica visualmente o a través de la sala de control que la desconexión de la fuente de energía sea efectiva?
3.3 | En casos donde el corte no sea visualmente evidente, ¿el personal coloca accesorios o señalizaciones para indicar claramente las posiciones de apertura y cierre, asegurando así la efectividad del corte?
4. | VERIFICACIÓN VISUAL DE DESCONEXIÓN |  | Máximo Puntaje: | 6 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
4.1 | ¿El personal conoce los niveles de tensión en el área de trabajo y reconoce los puntos de exposición, barreras y límites de acercamiento?
4.2 | ¿El personal guarda y respeta las distancias de seguridad durante la maniobra?
5. | LIBERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALMACENADA |  | Máximo Puntaje: | 15 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
5.1 | ¿El personal verifica que los conductores del equipo de puesta a tierra tienen la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la que se utilizan, de acuerdo con la sección mínima de servicio?
5.3 | ¿El personal conecta primero el equipo de puesta a tierra a la malla o electrodo de puesta a tierra de la instalación, luego a la barra o acceso adecuado equipotencial o neutro (si existiese) y después a cada una de las fases, comenzando por el conductor o fase más cercana?
5.4 | ¿El personal verifica que la conexión de los conectores y mordazas esté asegurada de manera sólida a los conductores?
5.5 | ¿El personal maneja los conductores del equipo de puesta a tierra como si fueran conductores energizados, utilizando Elementos de Seguridad Eléctrica (ESE) requerido según el análisis?
5.6 | ¿El personal reporta fallas sostenidas o arcos de mayores proporciones?
6. | LIBERACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA ALMACENADA |  | Máximo Puntaje: | 3 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
6.1 | ¿Se verifican los mecanismos liberados utilizando dispositivos testigo o pruebas de control de acuerdo a las indicaciones del fabricante?
7. | BLOQUEO Y ETIQUETADO |  | Máximo Puntaje: | 9 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
7.1 | ¿Se sigue el instructivo de Aislamiento de Equipos de MSC?
7.2 | ¿El personal cuenta con la competencia necesaria para realizar el aislamiento de equipos de MSC?
7.3 | En situaciones en las que el bloqueo mecánico no sea posible, ¿se implementan medidas equivalentes, como la retirada de elementos extraíbles de su alojamiento?
8. | VERIFICACIÓN DE TENSIÓN ELÉCTRICA |  | Máximo Puntaje: | 18 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
8.1 | ¿Los Instrumentos de prueba se encuentran disponibles e inspeccionados según el instructivo de MSC?
8.2 | ¿Está el detector o revelador de tensión acorde al nivel de tensión?
8.3 | ¿El personal prueba el detector antes y después de su uso para verificar su buen funcionamiento?
8.4 | ¿El personal verifica la ausencia de tensión en el sitio más cercano a la zona de trabajo?
8.5 | ¿El personal verifica la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación o circuito?
8.6 | ¿El personal utiliza sus elementos de protección personal para verificar la ausencia de tensión de acuerdo a la evaluación de riesgo eléctrico?
9. | PUESTA A TIERRA |  | Máximo Puntaje: | 12 | 0 | Comentarios
|  |  | % Cumplimiento Alcanzado: | 0%
9.1 | ¿El personal verifica que los conductores del equipo de puesta a tierra son de sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en que se utilizan? ¿Se verifica la sección mínima de servicio?
9.2 | ¿El personal verifica que el equipo de puesta a tierra temporal está inspeccionado y codificado con el color trimestral correspondiente?
9.3 | ¿El personal realiza la puesta a tierra y cortocircuito temporal de todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo?
9.4 | ¿Se coloca puesta a tierra donde exista la posibilidad de tensiones inducidas o energía eléctrica almacenada?
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN
1. Aspectos positivos encontrados:
2. Ítems Críticos encontrados:
Aclaraciones
1.- La inspección tiene una duración máxima de 2 horas e incluye la elaboración del Plan de Acción en el formulario 1.02.P06.F41 Planilla de Seguimientos. 2.- Una vez finalizada la inspección, el equipo de Inspección realizará la evaluación y definirá el plan de acción de forma inmediata. 3.- En caso de identificar un riesgo INACEPTABLE durante la actividad inspeccionada, se debe detener el trabajo de inmediato hasta minimizar el riesgo o corregir la observación. 4.- El equipo de inspección firmará la planilla en la sección "EQUIPO DE INSPECCIÓN". 5.- El Supervisor de área responsable de la inspección, enviará en formato digital formulario de inspección IRO y el plan de Acción en la Planilla de Seguimiento 1.02.P06.F41 (Llenados correctamente) al Superintendente de su área y al área de Seguridad Industrial (correo Seguridad.Industrial@minerasancristobal.com) para su seguimiento.