## Andamios
|  | INSPECCIÓN DE ANDAMIOS PERIMETRALES | [6 empty] | 1.02.P06.F30 Revisión: 2
INTERNA
DIRECCIÓN/GERENCIA y/o SUPERINTENDENCIA: |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN:
EMPRESA: |  |  |  | PROYECTO/Nº DE ORDEN DE TRABAJO:
NOMBRE DEL ANDAMISTA RESPONSABLE DEL MONTAJE: |  |  |  | ÁREA FÍSICA DEL MONTAJE DEL ANDAMIO:
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE INSPECCIÓN |  |  |  | FIRMA:
NOMBRE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO |  |  |  | FIRMA:
I. INSPECCIÓN INICIAL PARA LA LIBERACIÓN DEL ANDAMIO
GRAFICOS DE REFERENCIA |  |  |  | DESCRIPCIÓN | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
PARTES DE UN ANDAMIO |  |  |  | El andamio es prefabricado y cuenta con certificación *
La superficie sobre la cual está montado el andamio es plana, nivelada y está compactada, o se han usado bases firmes y estables.
Las bases de apoyo (Tacos de madera) tienen una anchura de 20cm por cada una de sus caras y un alto minimo de 5cm.
Las bases de apoyo regulables están en funcionamiento. (placa con husillo)
En caso de utilizar bases de madera, éstas están claveteadas en la base de apoyo del andamio.
Las plataformas de trabajo son las originales del andamio y se encuentran en buenas condiciones.
La superficie de las plataformas es antideslizante e indica la carga máxima admisible de forma indeleble.
Los tubos están libres de deformaciones, oxidaciones u otra anomalía en el material.
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera interior o en caso que sea por el exterior es seguro su acceso.
Las escaleras tienen una anchura de peldaño mínima de 40 cm y están montadas y aseguradas en compatibilidad con el andamio.
Los travesaños están completamente perpendiculares a la fachada o estructura de referencia.
Los largueros están completamente paralelos a la fachada o estructura de referencia.
La altura libre mínima entre plataformas es de 1,90 m
La anchura de las plataforma del andamio es mayor a 0,6 m
Se cumple el siguiente criterio: Torres Fijas o Moviles: Torres en interiores: H MÁX ≤ 4L , SIENDO L el lado menor Torres en exteriores: H MÁX ≤ 3L
Las plataformas cuentan con sus seguros.
Las diagonales se encuentran bien instaladas.
Las ruedas del andamio se encuentran aseguradas. (freno de ruedas)
Los rodapiés cuentan con una altura de 150 mm respecto de la plataforma de trabajo.
La altura de la baranda superior es de 1 m respecto de la plataforma de trabajo.
Entre la barandilla intermedia y la baranda superior no existe más de 470 mm
PARTES DE UN ANDAMIO FIJO PREFABRICADO SISTEMA MODULAR |  |  |  | Existen amarres horizontalmente anclados a una estructura estable cada 3 metros de altura. (En caso de que sobrepase la relación de estabilidad)
Los amarres del andamio se encuentran instalados en estructuras sólidas.
La clase de andamio seleccionada corresponde al trabajo que se realizará y resistirá la carga durante la ejecución del mismo.
Para andamios que superan los 30 m de altura existe una hoja de cálculo de resistencia.
Si requiere protección adicional contra caída de objetos o materiales, estan instaladas.
Están instaladas todas las trabas de las diagonales.
Se ha mantenido la distancia de seguridad con respecto a la cercania con lineas electricas energizadas.
Se delimito con cinta amarilla el área de trabajo
El andamio está libre de piezas anexas soldadas.
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc.
Las plataformas del andamio estan libres de abolladuras o señales de pandeo.
Personal usa Equipo de Protección contra caídas (arnés) para trabajar sobre el andamio y se ancla en los discos.
Las plataformas del andamio se encuentran limpias, libres de grasa, aceites u otros.
A LA CONCLUSÍÓN DE LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS ÍTEMS EL INSPECTOR DEBERA VERIFICAR QUE: |  |  |  | Alguno de los ítems arriba mencionados marcó en la columna NO. |  |  | El Andamio No es liberado, colocar tarjeta roja y cinta de peligro hasta que las observaciones se corrijan.
|  |  |  | Todas las los ítems arriba mencionados cumplen marcaron en la columna SI. |  |  | El Andamio es liberado, colocar una tarjeta verde y autorizar la utilización del mismo.
II. INSPECCION RUTINARIA DEL ANDAMIO (Esta parte del formulario la realiza el responsable del grupo de trabajo cada vez que las condiciones cambien o el andamio deba sufrir modificaciones)
FECHA DE INSPECCIÓN | - | NOMBRE DEL INSPECTOR | El ANDAMIO MANTIENE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD INICIALES, NO SE HA DETECTADO NINGUNA CONDICIÓN INSEGURA EN SU ESTRUCTURA |  | SI | NO | OBSERVACIONES |  | FIRMA
*Ref. UNE-EN de las series 12810 y 12811
El formulario de inspección de Andamio debe mantenerse en el lugar de trabajo .
En caso de que alguno de los ítems inspeccionados marque en la casilla NO, se debe especificar la observación en la columna de OBSERVACIONES, colocar una tarjeta roja y señalizar el andamio con cinta de peligro roja, para evitar su uso hasta la corrección de la observación y una nueva inspección. Para aquellos ítems en los que se escoge la opción N/A no aplica, se debe justificar en la columna de observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L