## Sheet1
|  | INSPECCIÓN DE CILINDROS PARA GASES COMPRIMIDOS | [6 empty] | 1.02.P06.F20 Revisión: 3
INTERNA
Lugar exacto del trabajo/depósito (lugar físico): | [6 empty] | Supervisor:
Descripción del trabajo: | [6 empty] | OT N°:
Nombre y firma del responsable del trabajo que realiza la inspección: | [6 empty] | Fecha:
Ítems | Descripción |  | CUMPLE CON EL ESTÁNDAR |  |  | Observaciones/Medidas Correctivas
|  |  | SI | NO | N/A
ALMACENAMIENTO
1 | La zona de almacenamiento cuenta con ventilación natural u otro tipo de ventilación y están protegidos de la radiación solar
2 | La zona de almacenamiento cuenta con la iluminación apropiada y esta protegida
3 | Los sistemas eléctricos están correctamente aislados, sin riesgo de cortocircuitos o chispas en el ambiente
4 | Los cilindros llenos y los cilindros vacíos están almacenados de manera separada y señalizados (vacíos - llenos)
5 | Los cilindros no se almacenan en lugares subterráneos ni cerca de vías de evacuación
USO DE CILINDROS |  |  | SI | NO | N/A | Observaciones/Medidas Correctivas
6 | El piso de la zona de almacenamiento o uso está libre de humedad, es liso y el material del que está fabricado no es combustible.
7 | Los cilindros se encuentran debidamente señalizados y con el color específico que lo representa
8 | Los cilindros se encuentran de forma vertical y correctamente sujetados con cadena u otros dispositivos de sujeción que eviten su caída
9 | Las cadenas de seguridad o sistemas de sujeción están en buen estado
10 | Los cilindros que contienen gases inflamables están separados por 6 metros de los demás cilindros
11 | Los Cilindros sin importar que estén vacíos o llenos están con las válvulas cerradas y con los capuchones de seguridad enroscados.
12 | Las hojas de seguridad de los gases existentes se encuentran disponibles en la zona de almacenamiento y/o de trabajo
13 | Los trabajadores que utilizan cilindros de gases comprimidos conocen el uso del equipo de oxicorte y entienden el contenido de la hoja de seguridad de los cilindros
14 | Se verificó fugas mediante la utilización de agua jabonosa, haciendo la prueba en todas las conexiones, mangueras, manómetros, boquillas, etc. del equipo de oxicorte
15 | Los pasillos y espacios de trabajo se encuentran libres de obstrucciones en sus accesos
16 | Las conexiones de mangueras, válvulas, manómetros y reguladores están firmes, libres de grasas, en buen estado y no están quebrados o dañados
17 | Los cilindros de gas comprimido están alejados del fuego, chispas, arco eléctrico o cualquier otra fuente de calor o llama
18 | El equipo de oxicorte cuenta con sus válvulas antirretroceso para el oxígeno y gas combustible, ubicadas al salir de los manómetros de los cilindros y al llegar al soplete (total cuatro piezas).
19 | El equipo de oxicorte se encuentra despresurizado en todo su sistema de mangueras y manómetros, en los cuales las agujas deben marcar cero (en caso de que no se lo esté utilizando).
20 | Se cuenta con un extintor inspeccionado y operativo en el área de almacenamiento o en el área donde se realiza el trabajo (aparte de los extintores propios del área de trabajo)
Si luego de la inspección algún Ítem no cumple con el estándar (cuando marca en cualquier casilla roja) NO LO USE, estos deben ser removidos del lugar de trabajo, señalizados y dados de baja si corresponde. Adicionalmente debe avisar inmediatamente a su Supervisor o Responsable del área para su corrección.
Nombre del Supervisor que recibe y aprueba el check list de inspección: |  |  | Firma: |  |  |  |  | Fecha: