## CALEFACTORES
|  | INSPECCIÓN CALEFACTORES VERTICALES, TECHO Y ESTUFAS | [5 empty] | 1.02.P06.F72 Revisión: 0
INTERNA
EMPRESA: |  |  | SUPERINTENDENCIA :
FECHA DE INSPECCIÓN: |  |  | ÁREA FÍSICA DE UBICACIÓN DE LA CALENTADOR O ESTUFA:
VERIFICACIÓN GENERAL: Aplica a todos los calefactores verticales, techo y estufas. En caso de marcar en una casilla roja, reportar de manera inmediata al supervisor de su área las fallas identificadas.
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
A. CALEFACTORES VERTICALES
Codigo C.V.: | ¨------------------------------------- | ¿El calefactor vertical está libre de obstrucciones con materiales combustibles (como cajas, cortinas u otros objetos) en la entrada de aire superior y la salida de aire inferior?
¿El calefactor vertical cuenta con una conexión a tierra funcional?
¿El calefactor vertical se encuentra señalizado con advertencia de riesgo eléctrico y rango de temperatura entre 19 °C y 23 °C?
¿En el calefactor vertical el termostato opera correctamente (encendido/apagado) dentro del rango de temperatura regulada entre 19 °C y 23 °C?
¿En el calefactor vertical se detectan ruidos o vibraciones anormales durante el funcionamiento del ventilador?
¿En el calefactor vertical no tiene la luz piloto encendida, indicando una funcionamiento anormal del calentador?
¿Se ha solicitado y realizado el mantenimiento preventivo del equipo con una frecuencia anual (limpieza), conforme a las recomendaciones del fabricante?
¿En el calefactor vertical no tiene insertados objetos extraños en las aberturas de ventilación del calefactor tanto en la entrada de aire (arriba) y salida de aire (abajo)?
¿Cuando funciona el calefactor vertical se mantienen alejados los materiales inflamables o donde se manipulan o almacenan gasolina, pintura u otros líquidos?
¿El calefactor vertical es apagado cuando el área queda sin personal o durante los períodos de descanso?
¿Se reporta de manera inmediata al supervisor del área las fallas identificadas durante el funcionamiento del calefactor vertical?
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
B. CALEFACTORES DE RADIACIÓN PARA TECHO
Codigo C.R.: | ¨------------------------------------- | ¿El uso de los calefactores de radiación para techo no supera las 12 horas continuas de operación según lo establecido por MSC y se encuentra señalizado?
¿Se utilizan los calefactores de Radiación para techo únicamente durante horarios o condiciones climáticas frías (invierno) y se encuentra señalizado?
¿Se evita el uso de los calefactores de radiación para techo en horarios cálidos o durante la temporada de verano y se encuentra señalizado?
¿Los calefactores de radiación para techo se utilizan únicamente en áreas donde el personal permanece expuesto al frío por tiempos prolongados?
¿Se ha verificado que los calefactores de radiación para techo se encuentran en condiciones seguras de operación (botoneras, lámparas, cableado, etc.)?
¿Se reporta cualquier desperfecto en los calefactores de radiación para techo identificado al área de mantenimiento eléctrico de manera inmediata?
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
C. CALENTADORES DE ACEITE ELÉCTRICO (ESTUFAS)
Codigo C.A.: | ¨------------------------------------- | ¿En los calentadores de aceite eléctrico (estufas) los cables se encuentran en buen estado, sin daños, abrasiones, desgaste o defectos que puedan comprometer la seguridad eléctrica?
¿Los calentadores de aceite eléctrico (estufas) están libres de ropa, trapos u otros materiales encima de los mismo con el fin de calentarlos o secarlos?
¿En los calentadores de aceite eléctrico (estufas) se utiliza únicamente una toma corriente (Schuko) diseñada específicamente para el uso de estufas (220 V y máximo 2000 W)?
¿En los calentadores de aceite eléctrico (estufas) no se fuerza el enchufe para conectarlo a un tomacorriente de menor tamaño o que no corresponde?
¿Se verifica que los calentadores de aceite eléctrico (estufas) cuenten con el enchufe (Schuko) y en caso contrario se notifica al área de campamento para su cambio?
¿En el uso no se percibir ruidos extraños u olores inusuales durante su uso, se informa al área de campamento?
QUÉ DEBE HACER SI LA CALEFACTORES VERTICALES, TECHO Y ESTUFAS ESTÁ DEFECTUOSAS
Si usted identifica un calefactor vertical, estufa o sistema de calefacción en mal estado o defectuoso, NO LO UTILICE. Debe reportarlo de inmediato al área de Mantenimiento correspondiente: Campamento: Calefactores verticales y calentadores de aceite eléctrico (estufas). Mantenimiento Eléctrico Planta: Calefactores verticales de áreas operativas y calefactores de radiación instalados en techos. | [5 empty] | Código C.V.: Código C.R.: Código C.A.: |  | __________________________________ __________________________________ __________________________________
OBSERVACIONES GENERALES: | [6 empty] | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
FIRMA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA INSPECCIÓN:
FIRMA:
*FRECUENCIA DE INSPECCIÓN = MENSUAL